## Grille Inspection Sécurité
GRILLE D'INSPECTION SÉCURITÉ CHANTIER BTP
Checklist de visite / audit HSE — Conforme aux recommandations OPPBTP / Code du travail
Chantier / Adresse : |  |  |  |  | N° Affaire :
Date inspection : |  | Heure : |  | Inspecteur :
Entreprise principale : |  |  |  |  | Coordonnateur SPS :
Phase des travaux : |  |  |  |  | Météo / Conditions :
N° | Point de contrôle | C | NC | N/A | Observations / Écarts constatés | Action corrective | Échéance
1. ACCÈS, CLÔTURE ET SIGNALISATION
1 | Clôture de chantier conforme (hauteur ≥ 2 m, opaque si requis) et en bon état
2 | Accès contrôlés (portail fermé, badge / registre des entrées)
3 | Signalétique d'interdiction au public et panneaux de danger en place
4 | Plan de circulation affiché et respecté (flux piétons / engins séparés)
5 | Cheminements piétons dégagés, balisés et en bon état
6 | Éclairage suffisant des zones de circulation et de travail
2. DOCUMENTS ET ORGANISATION
7 | PGC-SPS (ou PGSC) présent, à jour et accessible sur le chantier
8 | PPSPS des entreprises présentes et validés
9 | Registre journal du coordonnateur SPS à jour
10 | Plans d'installation de chantier (PIC) et de circulation affichés
11 | Fiches de données de sécurité (FDS) des produits dangereux disponibles
12 | Habilitations (électrique, CACES, travail en hauteur…) vérifiées et valides
13 | Permis de feu / autorisations de travaux spéciaux en cours si applicable
3. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
14 | Port effectif du casque de sécurité par tous les intervenants
15 | Chaussures de sécurité (S3 ou adaptées) portées
16 | Gilet / vêtement haute visibilité porté
17 | Gants, lunettes, protections auditives adaptés aux tâches
18 | Harnais antichute et longes en bon état, portés lorsque requis
19 | EPI en bon état, conformes (marquage CE) et dates de validité respectées
4. TRAVAIL EN HAUTEUR – ÉCHAFAUDAGES
20 | Échafaudages montés conformément à la notice / plan de montage
21 | PV de réception / vérification avant mise en service disponible
22 | Garde-corps complets (lisse, sous-lisse, plinthe) sur toutes les plateformes
23 | Accès sécurisés (échelles à crinoline, escaliers) en place
24 | Ancrages / amarrages conformes et en nombre suffisant
25 | Plateformes complètement planchéiées, sans trous ni instabilité
26 | Contrôle journalier des échafaudages effectué et tracé
5. TRAVAIL EN HAUTEUR – AUTRES PROTECTIONS
27 | Garde-corps provisoires / protections de rives en place (≥ 2 m de hauteur)
28 | Trémies, ouvertures et fosses protégées ou obturées et signalées
29 | Filets de sécurité installés et contrôlés si nécessaires
30 | Lignes de vie / points d'ancrage certifiés et utilisés correctement
31 | Échelles sécurisées (calage, dépassement ≥ 1 m, angle correct)
32 | Nacelles / PEMP utilisées par personnel habilité, avec harnais
6. ENGINS, LEVAGE ET CIRCULATION
33 | Engins et appareils de levage avec certificats de contrôle périodique valides
34 | Conducteurs / opérateurs titulaires du CACES ou autorisation de conduite
35 | Zones d'exclusion autour des engins en mouvement respectées
36 | Avertisseurs de recul, gyrophare et caméras fonctionnels
37 | Élingues, crochets et accessoires de levage en bon état et contrôlés
38 | Manutentions manuelles limitées / aides mécaniques disponibles
7. ÉNERGIES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
39 | Tableaux électriques temporaires conformes, protégés (IP, disjoncteurs différentiels)
40 | Câbles protégés contre les détériorations mécaniques et relevés
41 | Consignation / verrouillage des énergies lors des interventions
42 | Pas de branchements sauvages ou de multiprises non conformes
43 | Habilitation électrique des intervenants concernés à jour
44 | Installations gaz / hydrauliques sécurisées et signalées
8. HYGIÈNE ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
45 | Sanitaires en nombre suffisant, propres et fonctionnels
46 | Vestiaires / locaux de repos disponibles et entretenus
47 | Point d'eau potable accessible
48 | Propreté générale du chantier (pas d'accumulation de déchets)
49 | Zones de stockage organisées, dégagées et sécurisées
50 | Gestion des déchets (tri, évacuation régulière)
9. SECOURS, INCENDIE ET URGENCES
51 | Trousse de secours complète, accessible et à jour
52 | Extincteurs en nombre suffisant, accessibles, contrôlés et signalés
53 | Moyens d'alerte (téléphone, talkie-walkie) opérationnels
54 | Consignes d'évacuation et plan de secours affichés
55 | Points de rassemblement connus et dégagés
56 | Personnel formé aux premiers secours (SST) présent
57 | Affichage des numéros d'urgence (15, 18, 112, SAMU…)
10. RISQUES SPÉCIFIQUES / COACTIVITÉ
58 | Coordination inter-entreprises effective (réunions, consignes partagées)
59 | Zones de coactivité identifiées et mesures de prévention appliquées
60 | Travaux à proximité de réseaux (DICT, plans) maîtrisés
61 | Risques chimiques / amiante / plomb gérés (repérages, modes opératoires)
62 | Travaux en espaces confinés : procédures et autorisations respectées
63 | Intempéries : dispositions de repli / arrêt des travaux si nécessaire
SYNTHÈSE ET PLAN D'ACTIONS
Nombre de points Contrôlés (C) : |  |  | Nombre de Non Conformités (NC) : |  |  | N/A :
Niveau de maîtrise global du chantier (à renseigner) : ☐ Satisfaisant ☐ À améliorer ☐ Critique
Commentaires généraux / Points positifs observés :
SIGNATURES
Inspecteur / Responsable HSE |  |  |  | Responsable de chantier / Chef d'équipe
Nom : Signature : Date : |  |  |  | Nom : Signature : Date :
Document à conserver dans le registre de sécurité du chantier. Les non-conformités majeures doivent faire l'objet d'un plan d'actions immédiat. Références : Code du travail (L.4121-1 et s., L.4531-1 et s.), OPPBTP, recommandations CARSAT.

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI – Grille d'inspection sécurité chantier BTP
1. Renseigner l'en-tête (chantier, date, inspecteur, phase des travaux…).
2. Pour chaque point de contrôle, cocher une seule case : C (Conforme), NC (Non Conforme) ou N/A (Non Applicable) en mettant un « X ».
3. En cas de NC, décrire l'écart dans « Observations » et indiquer l'action corrective + échéance.
4. Compléter la synthèse (nombre de C / NC / N/A, niveau de maîtrise) et les commentaires.
5. Faire signer l'inspecteur et le responsable de chantier. Conserver le document dans le registre de sécurité.
Conseils d'utilisation :
• Adapter la fréquence des inspections à la taille et aux risques du chantier (quotidienne, hebdomadaire, ou avant phases critiques).
• Prioriser les non-conformités critiques (risque de chute, électrisation, engins…) pour action immédiate.
• Utiliser cette grille en complément du PPSPS, du PGC et des vérifications réglementaires (échafaudages, engins, installations électriques).
• Les 10 thématiques couvrent les risques majeurs du BTP selon les recommandations OPPBTP et le Code du travail.
Légende :
C = Conforme ¦ NC = Non Conforme ¦ N/A = Non Applicable
Ce modèle est fourni à titre indicatif et pédagogique. Il ne se substitue pas aux obligations réglementaires spécifiques à chaque opération.