## Page de garde
Devis – MODÈLE GROS ŒUVRE & SECOND ŒUVRE
Devis quantitatif estimatif – Template professionnel
INFORMATIONS CHANTIER
Nom du projet / Affaire : | Exemple – Construction maison individuelle
Adresse du chantier : | 12 rue des Lilas, 75000 Paris
Maître d'ouvrage : | M. et Mme DUPONT
Maître d'œuvre / Architecte : | Cabinet ARCHI+
Entreprise : | Entreprise BTP Exemple
N° de devis / Affaire : | DEV-2026-0042
Date du métré : | 26/08/2026
Version : | 1.0
Établi par :
Vérifié par :
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Taux de TVA (%) | 20 | ← Modifier ici (10% ou 20%)
Coefficient de sécurité / aléas (%) | 5
Unité monétaire | EUR (€)
MODE D'EMPLOI
1. Renseigner les informations chantier ci-dessus (cellules jaunes = saisies).
2. Aller dans l'onglet « Récapitulatif » pour voir la synthèse des montants par lot.
3. Compléter les quantités et prix unitaires dans les onglets « Gros Œuvre » et « Second Œuvre ».
4. Les montants HT et TTC se calculent automatiquement (formules).
5. Ajouter des lignes si nécessaire en copiant le format d'une ligne existante.
6. Les cellules en bleu sont des saisies utilisateur ; les formules sont en noir.
7. Ce modèle est un exemple pédagogique – adapter les postes à votre projet réel.

## Récapitulatif
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DU Devis
Synthèse par lot – Montants HT et TTC
N° | Lot / Chapitre | Montant HT (€) | TVA (€) | Montant TTC (€) | % du total HT | Observations
1 | GROS ŒUVRE | 105495 | 21099 | 126594 | 1004% | Terrassements, fondations, structure, maçonnerie, charpente, couverture...
2 | SECOND ŒUVRE | 104620 | 20924 | 125544 | 995.8% | Cloisons, menuiseries, sols, peinture, électricité, plomberie, CVC...
| SOUS-TOTAL TRAVAUX | 210115 | 42023 | 252138 | 2000%
| Aléas / Coefficient de sécurité | 10505.75 | 2101.15 | 12606.9 |  | Voir paramètre page de garde
| TOTAL GÉNÉRAL TTC | 220620.75 | 44124.15 | 264744.9
Note : Les montants HT des lots sont automatiquement récupérés depuis les onglets détaillés (cellule G100 de chaque feuille).
RÉPARTITION INDICATIVE DES COÛTS
Lot | Montant HT
Gros Œuvre | 105495
Second Œuvre | 104620

## Gros Œuvre
Devis DÉTAILLÉ – GROS ŒUVRE
Quantités × Prix unitaires HT → Montants automatiques
N° | Désignation / Description | Unité | Quantité | P.U. HT (€) | Montant HT (€) | Observations / Notes
1. TERRASSEMENTS
1 | Décapage de terre végétale | m² | 180 | 8.5 | 1530 | Épaisseur 20 cm
2 | Fouilles en rigole pour fondations | m³ | 45 | 45 | 2025
3 | Fouilles en excavation | m³ | 25 | 55 | 1375
4 | Remblai et compactage | m³ | 20 | 35 | 700
5 | Évacuation des terres excédentaires | m³ | 50 | 28 | 1400 | Y compris transport
| Sous-total 1. TERRASSEMENTS |  |  |  | 7030
2. FONDATIONS
6 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ | m³ | 8 | 120 | 960
7 | Semelles filantes en béton armé | m³ | 18 | 280 | 5040 | Béton C25/30 + acier
8 | Longrines et radier partiel | m³ | 6 | 320 | 1920
9 | Ferraillage HA (aciers) | kg | 1200 | 2.8 | 3360 | Fourniture et pose
10 | Coffrage des fondations | m² | 55 | 35 | 1925
| Sous-total 2. FONDATIONS |  |  |  | 13205
3. STRUCTURE / ÉLÉVATION
11 | Murs de soubassement en parpaings 20 cm | m² | 95 | 65 | 6175 | Y compris mortier
12 | Murs porteurs en parpaings 20 cm | m² | 220 | 58 | 12760
13 | Chaînages horizontaux et verticaux BA | ml | 85 | 45 | 3825
14 | Poteaux béton armé | u | 8 | 180 | 1440
15 | Plancher hourdis + dalle de compression | m² | 160 | 95 | 15200 | Y compris poutrelles
16 | Escalier béton armé | u | 1 | 2500 | 2500 | Droit 1/4 tournant
| Sous-total 3. STRUCTURE / ÉLÉVATION |  |  |  | 41900
4. CHARPENTE
17 | Charpente traditionnelle en bois | m² | 160 | 85 | 13600 | Sapin traité
18 | Fermettes industrielles | m² | 0 | 55 | 0 | Option alternative
19 | Liteaux et voligeage | m² | 160 | 18 | 2880
20 | Traitement insecticide/fongicide | m² | 160 | 6.5 | 1040
| Sous-total 4. CHARPENTE |  |  |  | 17520
5. COUVERTURE & ÉTANCHÉITÉ
21 | Couverture tuiles terre cuite | m² | 175 | 55 | 9625 | Y compris faîtage
22 | Écran sous-toiture HPV | m² | 175 | 8 | 1400
23 | Zinguerie (gouttières, descentes) | ml | 45 | 45 | 2025 | Zinc naturel
24 | Fenêtres de toit (velux type) | u | 3 | 450 | 1350 | Fourniture et pose
| Sous-total 5. COUVERTURE & ÉTANCHÉITÉ |  |  |  | 14400
6. DIVERS GROS ŒUVRE
25 | Enduit monocouche extérieur | m² | 280 | 38 | 10640
26 | Isolation thermique par l'extérieur (ITE) - option | m² | 0 | 95 | 0 | Non retenu
27 | Nettoyage et évacuation fin de chantier GO | fft | 1 | 800 | 800
| Sous-total 6. DIVERS GROS ŒUVRE |  |  |  | 11440
| TOTAL GROS ŒUVRE HT |  |  |  | 105495
[5 empty] | ← Total HT (référence pour Récapitulatif) | 105495

## Second Œuvre
MÉTRÉ DÉTAILLÉ – SECOND ŒUVRE
Quantités × Prix unitaires HT → Montants automatiques
N° | Désignation / Description | Unité | Quantité | P.U. HT (€) | Montant HT (€) | Observations / Notes
1. CLOISONS & DOUBLAGES
1 | Cloisons distribution placo BA13 sur ossature | m² | 145 | 42 | 6090 | Y compris rails et montants
2 | Doublage des murs périphériques (Isolant + BA13) | m² | 180 | 55 | 9900 | Laine de verre 100 mm
3 | Plafonds suspendus BA13 | m² | 160 | 38 | 6080
4 | Bandes à joints et enduits de finition | m² | 350 | 12 | 4200
| Sous-total 1. CLOISONS & DOUBLAGES |  |  |  | 26270
2. MENUISERIES EXTÉRIEURES
5 | Fenêtres PVC double vitrage | m² | 28 | 320 | 8960 | Uw ≤ 1.3
6 | Porte d'entrée aluminium/bois | u | 1 | 1800 | 1800 | Sécurisée
7 | Porte de service / garage | u | 1 | 650 | 650
8 | Volets roulants électriques | u | 8 | 380 | 3040 | Motorisés
| Sous-total 2. MENUISERIES EXTÉRIEURES |  |  |  | 14450
3. MENUISERIES INTÉRIEURES
9 | Portes intérieures isoplanes | u | 12 | 220 | 2640 | Y compris huisserie
10 | Porte coulissante | u | 2 | 350 | 700
11 | Placards et dressings (façades) | ml | 8 | 280 | 2240 | Mélaminé
| Sous-total 3. MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  | 5580
4. REVÊTEMENTS DE SOLS
12 | Chape fluide anhydrite ou ciment | m² | 145 | 28 | 4060
13 | Carrelage grès cérame sols | m² | 85 | 55 | 4675 | Fourniture + pose + joints
14 | Parquet stratifié | m² | 55 | 42 | 2310 | Classe 32
15 | Plinthes assorties | ml | 120 | 12 | 1440
| Sous-total 4. REVÊTEMENTS DE SOLS |  |  |  | 12485
5. REVÊTEMENTS MURAUX & PEINTURE
16 | Faïence salles d'eau | m² | 45 | 65 | 2925
17 | Peinture murs et plafonds (2 couches) | m² | 480 | 14 | 6720 | Acrylique mate
18 | Peinture boiseries et portes | m² | 60 | 22 | 1320
| Sous-total 5. REVÊTEMENTS MURAUX & PEINTURE |  |  |  | 10965
6. ÉLECTRICITÉ
19 | Tableau électrique et disjoncteurs | fft | 1 | 1200 | 1200 | Conforme NF C 15-100
20 | Points lumineux (plafonniers, appliques) | u | 28 | 45 | 1260 | Y compris câblage
21 | Prises de courant 16A | u | 35 | 35 | 1225
22 | Prises RJ45 / TV | u | 12 | 55 | 660
23 | Interrupteurs et va-et-vient | u | 25 | 28 | 700
24 | Éclairage extérieur | u | 4 | 120 | 480
25 | Mise à la terre et liaisons équipotentielles | fft | 1 | 350 | 350
| Sous-total 6. ÉLECTRICITÉ |  |  |  | 5875
7. PLOMBERIE & SANITAIRE
26 | Alimentation eau froide/chaude PER ou multicouche | fft | 1 | 1800 | 1800
27 | Évacuations EU/EV | fft | 1 | 950 | 950
28 | Ballon ECS thermodynamique 200L | u | 1 | 1450 | 1450
29 | Lavabo + meuble vasque | u | 2 | 380 | 760
30 | WC suspendu avec bâti-support | u | 2 | 520 | 1040
31 | Douche à l'italienne + receveur | u | 1 | 890 | 890
32 | Baignoire | u | 1 | 650 | 650
33 | Évier cuisine + mitigeur | u | 1 | 420 | 420
| Sous-total 7. PLOMBERIE & SANITAIRE |  |  |  | 7960
8. CHAUFFAGE / VENTILATION
34 | Pompe à chaleur air/eau | u | 1 | 8500 | 8500 | Y compris pose
35 | Plancher chauffant hydraulique | m² | 145 | 65 | 9425
36 | Radiateurs sèche-serviettes | u | 2 | 280 | 560
37 | VMC simple flux hygroréglable | fft | 1 | 1200 | 1200
38 | Conduits et grilles | fft | 1 | 350 | 350
| Sous-total 8. CHAUFFAGE / VENTILATION |  |  |  | 20035
9. DIVERS SECOND ŒUVRE
39 | Nettoyage fin de chantier | fft | 1 | 600 | 600
40 | Essais et mise en service installations | fft | 1 | 400 | 400
| Sous-total 9. DIVERS SECOND ŒUVRE |  |  |  | 1000
| TOTAL SECOND ŒUVRE HT |  |  |  | 104620
[5 empty] | ← Total HT (référence pour Récapitulatif) | 104620

## Unités & Aide
RÉFÉRENTIEL DES UNITÉS COURANTES EN MÉTRÉ BTP
Unité | Signification | Exemples d'emploi
m² | Mètre carré | Surfaces (murs, sols, toitures, enduits...)
m³ | Mètre cube | Volumes (béton, terrassements, remblais...)
ml | Mètre linéaire | Longueurs (plinthes, gouttières, chaînages...)
u | Unité | Éléments unitaires (portes, fenêtres, radiateurs...)
kg | Kilogramme | Aciers, quincaillerie...
t | Tonne | Aciers en grande quantité, granulats...
fft | Forfait | Prestations globales non mesurables précisément
h | Heure | Main d'œuvre spécifique
j | Jour | Location engins, main d'œuvre
ens | Ensemble | Lot cohérent d'éléments
CONSEILS D'UTILISATION
• Toujours indiquer clairement l'unité et les éventuelles conditions (épaisseur, qualité...).
• Les quantités doivent être nettes (hors chutes) sauf mention contraire dans le CCTP.
• Prévoir des postes « divers et imprévus » ou un coefficient d'aléas (voir page de garde).
• Les prix unitaires sont HT et doivent être cohérents avec le marché local et la période.
• Ce modèle est un canevas : adapter les postes, quantités et prix à votre projet réel.
• Pour un métré officiel, se référer aux règles de l'art et aux DTU / normes en vigueur.