## 0. Accueil & Notice
TABLEAU PRODUCTIVITÉS CHANTIER – AFRIQUE FRANCOPHONE 2026
Rendements moyens Main d’œuvre • Engins • Postes de travail – Bâtiment & Génie Civil
Auteur / Expert : | [Votre Nom – Ingénieur Génie Civil / Conducteur de travaux]
Dernière mise à jour : | 09/09/2026
Zone géographique : | Afrique francophone (Maghreb + Afrique de l’Ouest & Centrale)
OBJECTIF DU FICHIER
Ce classeur regroupe les productivités (rendements) les plus utilisées pour l’établissement des devis quantitatifs, planning et budgets de chantier en Afrique francophone. Les valeurs sont des moyennes constatées 2024-2026 sur des chantiers courants de bâtiment et de génie civil léger. Elles doivent être ajustées selon le niveau de qualification, l’équipement disponible et les conditions climatiques.
CONTENU DES FEUILLES
Feuille | Description
1. Main d’œuvre | Rendements journaliers maçons, ferrailleurs, coffreurs, manœuvres, carreleurs, etc.
2. Engins & Matériel | Productivité bétonnière, grue, pelle, compacteur, camion, etc.
3. Postes Bâtiment | Maçonnerie, béton, ferraillage, coffrage, enduits, carrelage, peinture…
4. Postes VRD / GC | Terrassement, voirie, assainissement, réseaux
5. Facteurs d’ajustement | Coefficients selon climat, qualification, taille chantier, pays
6. Exemples d’application | Cas pratiques de calcul de délai et d’effectif
7. FAQ & Sources | Questions fréquentes + origines des données
AVERTISSEMENT IMPORTANT
Ces productivités sont des ORDRES DE GRANDEUR destinés au pré-dimensionnement des équipes et des délais. Elles ne remplacent pas le retour d’expérience local ni les cadences réelles mesurées sur votre chantier. Toujours valider avec le conducteur de travaux et le chef de chantier.

## 1. Main d’œuvre
PRODUCTIVITÉS MAIN D’ŒUVRE – AFRIQUE FRANCOPHONE 2026
Unité : rendement moyen par ouvrier qualifié et par jour (8 h effectives)
Poste / Métier | Unité | Mini | Moyenne | Maxi | Commentaire / Conditions
Maçon (agglos / parpaings) | m²/j | 8 | 12 | 16 | Mur courant 15-20 cm – équipe de 1 maçon + 1 manœuvre
Maçon (briques terre cuite) | m²/j | 7 | 10 | 14 | Selon format et complexité des ouvertures
Maçon (moellons / pierre) | m²/j | 3 | 5 | 7 | Travail plus lent, fort besoin de manœuvres
Coffreur (coffrage traditionnel bois) | m²/j | 6 | 9 | 12 | Voiles et dalles simples – équipe expérimentée
Coffreur (coffrage métallique / banches) | m²/j | 12 | 18 | 25 | Selon disponibilité et état du matériel
Ferrailleur (façonnage + pose) | kg/j | 150 | 250 | 350 | Armatures courantes HA – atelier + pose
Ferrailleur (pose seule) | kg/j | 250 | 400 | 550 | Cadres et nappes préparés
Bétonneur (coulage + vibration) | m³/j | 4 | 7 | 10 | Par équipe de 4-5 personnes avec bétonnière
Manœuvre polyvalent | j | 1 | 1 | 1 | Base de calcul – productivité selon tâches assignées
Carreleur (sol) | m²/j | 8 | 12 | 18 | Carrelage standard 30×30 / 60×60 – ragréage non inclus
Carreleur (mur) | m²/j | 6 | 9 | 13 | Faïence / grès cérame
Plaquiste / Plâtrier | m²/j | 10 | 15 | 20 | Cloisons et doublages simples
Peintre (enduit + peinture) | m²/j | 15 | 25 | 35 | Deux couches – surface plane
Électricien (pose gaines + câbles) | ml/j | 30 | 50 | 70 | Installation courante logement
Plombier (réseaux eau) | ml/j | 15 | 25 | 35 | Tuyauterie PER / multicouche
Soudeur (charpente métallique) | kg/j | 80 | 150 | 220 | Selon complexité des assemblages
Conducteur d’engins (pelle / chargeuse) | h/j | 6 | 7 | 8 | Heures productives réelles
Chef d’équipe / Caporal | équipe | 6 | 10 | 14 | Nombre d’ouvriers encadrés efficacement
NOTES IMPORTANTES
• Les valeurs « Moyenne » correspondent à une équipe qualifiée avec matériel correct et conditions normales. • En saison des pluies ou forte chaleur (>38°C), appliquer un coefficient 0,70 à 0,85. • Les productivités baissent fortement sur les petits chantiers (< 5 ouvriers) et augmentent sur les gros chantiers bien organisés. • Toujours prévoir 10 à 15 % de temps non productif (attente béton, intempéries, réunions…).

## 2. Engins & Matériel
PRODUCTIVITÉS ENGINS & MATÉRIEL – AFRIQUE 2026
Engin / Matériel | Unité | Mini | Moyenne | Maxi | Conditions / Observations
Bétonnière 250-350 L | m³/j | 6 | 10 | 14 | Équipe de 4-5 personnes – béton de propreté ou arase
Bétonnière 500 L | m³/j | 10 | 16 | 22 | Production correcte pour petits volumes
Centrale à béton mobile 20-30 m³/h | m³/j | 80 | 120 | 160 | Selon approvisionnement granulats et ciment
Grue à tour (montage + levage) | cycles/j | 40 | 70 | 100 | Très variable selon organisation
Grue mobile / automotrice | h productives/j | 5 | 6.5 | 8 | Temps de déplacement et calage inclus
Pelle hydraulique 20-25 t | m³/j (terrassement) | 150 | 250 | 350 | Déblai courant – distance < 50 m
Chargeuse sur pneus | m³/j | 200 | 350 | 500 | Chargement camions
Bulldozer D6/D7 | m³/j | 300 | 500 | 800 | Régalage et push
Compacteur vibrant 10-12 t | m²/j | 800 | 1500 | 2500 | Couche de 20-30 cm – plusieurs passes
Camion benne 6×4 (10-12 m³) | rotations/j | 6 | 10 | 14 | Distance moyenne 15-25 km
Camion malaxeur 8 m³ | rotations/j | 4 | 7 | 10 | Selon distance centrale-chantier
Pompe à béton mobile | m³/j | 40 | 70 | 100 | Selon accessibilité et organisation
Groupe électrogène 50-100 kVA | h/j | 6 | 8 | 10 | Heures de fonctionnement réel
Échafaudage (montage) | m²/j | 25 | 40 | 60 | Par équipe de 3-4 personnes
CONSEIL
En Afrique, la disponibilité et l’état du matériel sont souvent les facteurs limitants. Prévoir systématiquement un coefficient de disponibilité de 0,70 à 0,85 (pannes, manque de pièces, carburant).

## 3. Postes Bâtiment
PRODUCTIVITÉS PAR POSTE – BÂTIMENT COURANT
Poste de travail | Unité | Mini | Moyenne | Maxi | Équipe type / Observations
Fondations filantes (terrassement manuel) | ml/j | 8 | 15 | 25 | Selon profondeur et nature du sol
Semelles isolées (terrassement + béton) | u/j | 4 | 8 | 12 | Équipe de 6-8 personnes
Voiles / murs BA coffrés | m²/j | 15 | 25 | 40 | Coffrage + ferraillage + béton – équipe complète
Dalles BA (coffrage + ferraillage + béton) | m²/j | 20 | 35 | 55 | Selon portée et complexité
Poteaux BA (coffrage + ferraillage + béton) | u/j | 4 | 8 | 12 | Poteaux courants R+2 à R+5
Poutres BA | ml/j | 8 | 15 | 25 | Selon section et ferraillage
Maçonnerie agglos 15-20 cm | m²/j | 25 | 40 | 60 | Équipe 2 maçons + 2-3 manœuvres
Enduit monocouche machine | m²/j | 40 | 70 | 100 | Selon état du support
Enduit traditionnel 2 couches | m²/j | 15 | 25 | 35 | Par maçon enduiseur
Chape ciment | m²/j | 30 | 50 | 80 | Épaisseur 4-6 cm
Étanchéité terrasse (membrane) | m²/j | 40 | 70 | 100 | Selon complexité des relevés
Charpente bois traditionnelle | m²/j | 8 | 15 | 25 | Couverture non incluse
Couverture tôle / bac acier | m²/j | 40 | 70 | 110 | Équipe de 4-5 personnes
Menuiserie aluminium (pose) | u/j | 4 | 8 | 12 | Fenêtres courantes
Peinture intérieure (2 couches) | m²/j | 50 | 80 | 120 | Par peintre – surface préparée

## 4. Postes VRD & GC
PRODUCTIVITÉS VRD & GÉNIE CIVIL LÉGER
Poste | Unité | Mini | Moyenne | Maxi | Observations
Terrassement général (pelle) | m³/j | 150 | 250 | 400 | Déblai courant – distance courte
Fouilles en tranchée (manuel) | m³/j | 3 | 6 | 10 | Selon profondeur et nature du sol
Fouilles en tranchée (mécanique) | m³/j | 40 | 80 | 150 | Pelle + évacuation
Remblai compacté | m³/j | 50 | 100 | 180 | Par couches de 20-30 cm
Pose bordures T2 / T3 | ml/j | 40 | 70 | 110 | Équipe de 5-6 personnes
Enrobé à chaud (pose) | t/j | 80 | 150 | 250 | Selon finisseur et organisation
Béton de propreté | m³/j | 15 | 25 | 40 | Sur grandes surfaces
Caniveaux / canalisations Ø300-600 | ml/j | 20 | 40 | 70 | Pose + jointoiement
Regards visite (construction) | u/j | 1 | 2 | 3 | Selon profondeur
Assise de chaussée (GNT) | m³/j | 80 | 150 | 250 | Mise en œuvre + compactage
Électrification (pose poteaux + câbles) | ml/j | 50 | 100 | 180 | Ligne BT simple

## 5. Facteurs d’ajustement
COEFFICIENTS D’AJUSTEMENT DES PRODUCTIVITÉS
Appliquer ces coefficients aux valeurs « Moyenne » selon le contexte réel du chantier.
1. SELON LES CONDITIONS CLIMATIQUES
Condition | Coefficient | Commentaire
Température 20-32°C – Conditions normales | 1 | Référence
Forte chaleur 33-38°C | 0.85 | Réduction rythme + pauses plus fréquentes
Très forte chaleur > 38°C | 0.7 | Travail en heures décalées recommandé
Saison des pluies (jours pluvieux) | 0.5 | Arrêts fréquents – prévoir jours d’intempéries
Harmattan / poussière forte | 0.8 | Visibilité et confort réduits
2. SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau | Coefficient | Commentaire
Équipe très expérimentée + bon encadrement | 1.15 | Rare mais possible sur gros chantiers
Équipe qualifiée standard | 1 | Référence de ce fichier
Équipe mixte (qualifiés + peu expérimentés) | 0.8 | Cas le plus fréquent
Main d’œuvre peu qualifiée / formation en cours | 0.6 | Prévoir accompagnement renforcé
3. SELON LA TAILLE ET L’ORGANISATION DU CHANTIER
Type de chantier | Coefficient | Commentaire
Gros chantier bien organisé (> 50 ouvriers) | 1.1 | Économies d’échelle + spécialisation
Chantier moyen (15-50 ouvriers) | 1 | Référence
Petit chantier (< 15 ouvriers) | 0.75 | Polyvalence + temps morts plus importants
Chantier urbain dense / accès difficile | 0.7 | Manutentions et logistique pénalisées
4. COEFFICIENT GLOBAL RECOMMANDÉ
Coefficient global = Coefficient climat × Coefficient qualification × Coefficient taille Exemple : Forte chaleur (0,85) × Équipe mixte (0,80) × Petit chantier (0,75) = 0,51 → Les productivités moyennes doivent être multipliées par 0,51 dans ce cas.

## 6. Exemples d’application
EXEMPLES CONCRETS D’UTILISATION DES PRODUCTIVITÉS
EXEMPLE 1 – Calcul d’effectif pour maçonnerie
Données :
• Surface de murs en agglos à réaliser : 1 200 m²
• Productivité moyenne maçon : 12 m²/j
• Durée souhaitée : 25 jours ouvrés
• Coefficient global retenu : 0,85 (chaleur + équipe mixte)
Calcul :
Productivité réelle = 12 × 0,85 = 10,2 m²/j par maçon
Volume journalier nécessaire = 1 200 / 25 = 48 m²/j
Nombre de maçons = 48 / 10,2 ≈ 4,7 → retenir 5 maçons
Équipe type : 5 maçons + 5 à 7 manœuvres
EXEMPLE 2 – Délai de ferraillage d’une dalle
Données :
• Tonnage total armatures dalle : 8 500 kg
• Productivité pose seule : 400 kg/j
• Nombre de ferrailleurs : 4
• Coefficient : 0,90
Calcul :
Productivité équipe = 4 × 400 × 0,90 = 1 440 kg/j
Délai = 8 500 / 1 440 ≈ 5,9 jours → prévoir 6 à 7 jours
EXEMPLE 3 – Production béton avec bétonnière
Données :
• Volume total à couler : 45 m³
• Bétonnière 350 L – productivité moyenne 10 m³/j
• Coefficient disponibilité matériel : 0,80
Calcul :
Production réelle = 10 × 0,80 = 8 m³/j
Délai = 45 / 8 = 5,6 jours → organiser sur 6 jours avec marge

## 7. FAQ & Sources
FAQ + ORIGINE DES DONNÉES – Productivités chantier Afrique 2026
QUESTIONS FRÉQUENTES
Q : D’où viennent ces productivités ?
R : Elles sont issues de retours d’expérience consolidés sur des chantiers de bâtiment et VRD en Afrique francophone (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, RDC, Maroc, Algérie, Tunisie…) entre 2022 et 2026, croisés avec des données de bureaux d’études et d’entreprises locales.
Q : Puis-je utiliser ces chiffres pour un devis officiel ?
R : Oui comme base de travail, mais toujours les ajuster avec le coefficient global et les valider par le conducteur de travaux. Les cadences réelles varient fortement d’un chantier à l’autre.
Q : Pourquoi les productivités sont-elles plus basses qu’en Europe ?
R : Plusieurs facteurs : niveau moyen de mécanisation plus faible, conditions climatiques, disponibilité et état du matériel, organisation logistique, et parfois niveau de formation. Sur les gros chantiers bien équipés, les écarts se réduisent.
Q : Comment prendre en compte les jours d’intempéries ?
R : En saison des pluies, prévoir 15 à 30 % de jours non productifs selon la zone. Multiplier le délai théorique par 1,20 à 1,40.
Q : Les valeurs incluent-elles les manœuvres ?
R : Les productivités « maçon », « coffreur », « ferrailleur » sont données par ouvrier qualifié. Il faut ajouter les manœuvres nécessaires (généralement 1 à 1,5 manœuvre par ouvrier qualifié).
Q : Comment actualiser ces données ?
R : Mesurez régulièrement les cadences réelles sur vos chantiers et constituez votre propre base de données. C’est le meilleur moyen d’améliorer la précision de vos plannings et devis.
SOURCES & MÉTHODOLOGIE
Données consolidées à partir de : retours d’expérience entreprises BTP Afrique de l’Ouest et Centrale, notes de calcul et plannings de bureaux d’études locaux, observations de conducteurs de travaux 2023-2026, et références bibliographiques adaptées au contexte africain. Les fourchettes Mini / Moyenne / Maxi reflètent la variabilité observée sur le terrain.